## Ponuda 28.1
Škola likovnih umjetnosti
PREDMET : Uređenje galerijskog prostora | Uređenje galerijskog prostora | Fausta Vrančića 17
Split
REDNI | NAZIV ROBE I | J.M. | KOLIČ. | JED. CIJEN | IZNOS
BROJ | USLUGE |  |  | KN | KN
1. | Bojadisarski radovi
| 1.1.Uklanjanje neravnina i grubo izravnavanje površine zida i stropa | kompl. | 1
| 1.2.Gletanje i fino izravnavanje površine zida i stropa | kompl. | 1
| 1.3.Dvokratno bojanje unutarnjih zidova i stropa disperzivnom bojom uz prethodnu impregnaciju. Bjela boja "JUPOL" | m2 | 150
| 1.4.Čišćenje i zbrinjavanje otpadnog materijala | pauš. | 1
| BOJADISERSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
2. | Stolarski radovi
| 2.1.Čišćenje i bojanje vrata i vratnih konstrukcija, boja po izboru investitora | pauš. | 1
| 2.2.Čišćenje i bojanje toplovodnih cijevi, boja bjelo | pauš. | 1
| STOLARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
3. | Elektroinstalacijski radovi
| 3.1.Demontaža i zbrinjavanje postojeće električne instalacije i svjetiljki. | kompl. | 1
| 3.2.Dobava, montaža i spajanje reflektora LED za šinsku montažu 230V/4500K/12W, bjeli | kom | 16
| 3.2.Dobava, montaža i spajanje nosive reflektrorske šine sa ravnim i kutnim spojkama i svim potrebnim materijalom za stropnu montažu | m | 16
| 3.3.Dobava, montaža i spajanje običnih podžbuknih prekidača 10A, 250V. Komplet sa spojnim i montažnim priborom. | kom | 6
| 3.4.Dobava, montaža i spajanje šuko podžbuknih utičnica sa poklopcem 16A, 250V. Komplet sa spojnim i montažnim priborom. | kom | 8
| 3.5.Dobava i polaganje kabela PP-y 3x1,5mm2. Kabel se polaže pripremljeni šlic podžbukno ili u PVC kanal13x18 | m | 35
| 3.6..Dobava i polaganje kabela PP-y 3x2,5mm2. Kabel se polaže pripremljeni šlic podžbukno ili u PVC kanal | m | 30
| 3.7.Spajanje nove električne instalacije na postojeću u razvodnim kutijama. | kompl. | 1
| 3.8.Izrada svih potrebnih šliceva za polaganje kabela te nakon polaganja kabela zatvaranje šliceva žbukom.U ovustavku spada izrada svih rupa i proboja za potrebeelektrične instalacije. | kompl. | 1
ELEKTROINSTALACIJSKIRADOVI - UKUPNO
4. | Ostali nepredviđeni radovi | pauš. | 1
REKAPITULACIJA- Uređenje galerijskog prostora
1. | BOJADISERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | OSTALI NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  |  | 0
A | UKUPNO 1. - 8. |  |  |  | 0
B | PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO A+B |  |  |  | 0
Valjanost ponude: 20 dana
Rok izlaska na teren: 20 dana
Rok nabave opreme i izvođenja radova: 15 dana od početka radova
Plaćanje: 25% avans, 75% po izvršenju radova
Jamstvo na izvedene radove: 12 mjeseci
Jamstvo na opremu: jamstvo proizvođača